Roteiro de Vistoria do Responsável Técnico – Clínica Veterinária

Data da Verificação: ___/___/___

Responsável Técnico: _________________________________________

Nº do CRMV-GO: _________________________________________

Estabelecimento: _________________________________________

Nº de Registro no CRMV-GO: _________________________________________

Objetivo: Avaliar a conformidade das ações e instalações da clínica com a Resolução CFMV 1275/19. Lembramos que exigências da Vigilância Sanitária não estão listadas aqui, devendo o profissional certificar na legislação do respectivo órgão.

Instruções: Marque "Sim", "Não" ou "N/A" (Não Aplicável) para cada item. Adicione observações quando necessário. Os itens marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Os demais podem ser usados de acordo com a estrutura existente, devendo ser excluídos caso não realize o serviço.

Serviços prestados*

Realiza internação? (   ) SIM (  ) NÃO. Se sim, marque o período: (   ) diurna ou (   ) integral

Realiza cirurgia?  (   ) SIM (  ) NÃO. Se sim, marque o período: (   ) diurna ou (   ) integral

Realiza atendimento ao público 24hs? (   ) SIM (  ) NÃO (  )

Realiza internação infectocontagiosa? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, apagar a parte específica de estrutura desta área.

Existe médico-veterinário no local durante o horário de funcionamento e internação? (   ) SIM (  ) NÃO

Utiliza de máquinas para exames point of care? (   ) SIM (  ) NÃO

Informações gerais*

ART assinada está em local visível e de fácil acesso (   ) SIM (  ) NÃO

Certificado de registro está em local visível e de fácil acesso (   ) SIM (  ) NÃO

Possui alvará sanitário (   ) SIM (  ) NÃO (  ) Em trâmite

Está ciente da Resolução CFMV 1321/20 que normatiza os documentos veterinários? (   ) SIM (  ) NÃO

Publicidade*

Consta:

Possui informação na fachada dos horários da realização de cirurgia e/ou internação? (   ) SIM (  ) NÃO (  ) N/A – caso não faça cirurgia e internação

Está ciente da Resolução CFMV 1649/25 que regulamenta a publicidade veterinária? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura física

Setor de atendimento*:

Possui: (   ) um consultório, (    ) mais de um consultório

Ambiente de recepção e espera? (   ) SIM (  ) NÃO

Recinto sanitário para uso público? (   ) SIM (  ) NÃO

Sala de atendimento*:

Balança de plataforma para pesagem dos animais? (   ) SIM (  ) NÃO

Arquivo físico dos prontuários? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) N/A, caso seja digital

Arquivo digital? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) N/A, caso seja físico

Mesa impermeável para atendimento? (   ) SIM (  ) NÃO

Pia de higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Papel tolha e dispensador de detergente na pia? (   ) SIM (  ) NÃO

Armário próprio para guarda de equipamentos e medicamentos? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração EXCLUSIVA de vacinas e outros biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na geladeira de vacinas? (   ) SIM (  ) NÃO

Em caso de mais de uma sala de consultório, todos possuem os equipamentos listados? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) N/A, caso seja apenas um.

Setor cirúrgico:

Ambiente para preparo do paciente? (   ) SIM (  ) NÃO

Mesa impermeável na sala de preparo? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente de antissepsia e paramentação da equipe? (   ) SIM (  ) NÃO

Pia de antissepsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Dispositivo dispensador de detergente na pia de antissepsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Torneira não manual na pia da antissepsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Há sala de lavagem e esterilização de materiais ou contrato vigente de terceirização do serviço? (   ) SIM (  ) NÃO. Especificar:

Autoclave na sala de lavagem e esterilização? (   ) SIM (  ) NÃO

Equipamento de lavagem na sala de lavagem e esterilização (pia)? (   ) SIM (  ) NÃO

Barreira física entre a área de lavagem e esterilização? (   ) SIM (  ) NÃO

Mesa auxiliar na sala cirúrgica? (   ) SIM (  ) NÃO

Provisão de oxigênio na sala cirúrgica (cilindro, concentrador ou oxigênio canalizado)? (   ) SIM (  ) NÃO

Sistema de aquecimento para o paciente na sala cirúrgica (colchão térmico ou aquecedor) ? (   ) SIM (  ) NÃO

Equipamento para anestesia na sala cirúrgica ( a depender dos anestésicos utilizados)? (   ) SIM (  ) NÃO

Foco cirúrgico na sala cirúrgica (lembrando que não é aceitável foco clínico) ? (   ) SIM (  ) NÃO

Equipamento para intubação e suporte ventilatório (ambu, traqueotubos e laringoscópio) ? (   ) SIM (  ) NÃO

Instrumental em qualidade e quantidade necessária? (   ) SIM (  ) NÃO

Sistema de iluminação emergencial? (   ) SIM (  ) NÃO

Paredes e pisos de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui equipamento para monitorar os parâmetros? (   ) Frequência cardíaca (  ) oximetria   (   ) pressão arterial   (   ) temperatura

Possui ambiente para realização do pós-operatório? (   ) SIM (  ) NÃO, se não faz em qual sala:

Provisão de oxigênio (cilindro, concentrador ou oxigênio canalizado) no pós-operatório? (   ) SIM (  ) NÃO

Sistema de aquecimento no pós-cirúrgico (colchão térmico ou aquecedor) ? (   ) SIM (  ) NÃO

Internação comum:

Ambiente para higienização do paciente (pode ser uma pia grande com chuveirinho ou adaptado no chão, sendo necessário pelo menos ralo e mangueira)? (   ) SIM (  ) NÃO

Armário para guarda de medicamentos e materiais descartáveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Baias, boxes ou outras acomodações individuais? (   ) SIM (  ) NÃO

Mesa impermeável? (   ) SIM (  ) NÃO

Pia de higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Papel tolha e dispensador de detergente na pia? (   ) SIM (  ) NÃO

Sistema de aquecimento do paciente (aquecedor ou colchão térmico)? (   ) SIM (  ) NÃO

Internação infectocontagiosa:

Ambiente para higienização do paciente (pode ser uma pia grande com chuveirinho ou adaptado no chão, sendo necessário pelo menos ralo e mangueira)? (   ) SIM (  ) NÃO

Armário para guarda de medicamentos e materiais descartáveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Baias, boxes ou outras acomodações individuais? (   ) SIM (  ) NÃO

Mesa impermeável? (   ) SIM (  ) NÃO

Pia de higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Papel tolha e dispensador de detergente na pia? (   ) SIM (  ) NÃO

Sistema de aquecimento do paciente (aquecedor ou colchão térmico)? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura de sustentação*:

Ambiente de alimentação do médico-veterinário e funcionários (obrigatório quando há internação ou atendimento 24hs)? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente de descanso do veterinário e funcionários, contendo pelo menos cama (obrigatório quando há internação ou atendimento 24hs?)? (   ) SIM (  ) NÃO

Depósito de material de limpeza/almoxarifado? (   ) SIM (  ) NÃO

Lavanderia própria (máquina de lavar e tanque) ou serviço terceirizado com contrato vigente? (   ) SIM (  ) NÃO

Local de estocagem de medicamentos e materiais de consumo? (   ) SIM (  ) NÃO

Sanitários e vestiários para uso dos funcionários? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade refrigerada exclusiva para conservação (freezer) de animais mortos e resíduos biológicos (obrigatório para internação ou atendimento 24hs)? (   ) SIM (  ) NÃO

Boas práticas*

Realiza registro diário de temperatura, sendo aferido máxima; mínima e de momento, pelo menos duas vezes no dia? (   ) SIM (  ) NÃO

Ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas urbanas? (   ) SIM (  ) NÃO. Se sim, qual prática adotada:

Equipamentos, materiais de qualidade, com disponibilidade e necessários ao atendimento da demanda? (   ) SIM (  ) NÃO

Fluxos de área limpa e suja crítica e não crítica de acordo? (   ) SIM (  ) NÃO

Instalações em boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza? (   ) SIM (  ) NÃO

Materiais e equipamentos utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam? (   ) SIM (  ) NÃO

Medicamentos controlados armazenados em armários providos de fechadura, sob controle e registro do RT? (   ) SIM (  ) NÃO  (  )N/A

Mobiliários revestidos de material lavável e impermeável, sem furos, rasgos, sulcos ou reentrâncias? (   ) SIM (  ) NÃO

Pias de higienização providas de papel toalha e dispensador de detergente? (   ) SIM (  ) NÃO

Produtos vencidos segregados? (   ) SIM (  ) NÃO (   )N/A se não houve itens vencidos

Ampolas abertas descartadas? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui contrato de recolhimento de resíduos de saúde? (   ) SIM (  ) NÃO

É feito descarte de endotubos utilizados? (   ) SIM (  ) NÃO

Colaboradores*

Possui estagiários de veterinária vinculados à unidade? (   ) SIM (   ) NÃO. Se sim, estão sob supervisão de médico-veterinário: (   ) SIM (  ) NÃO

Possui médico(s)-veterinário(s) atuando na unidade além do RT? (   ) SIM (   ) NÃO. Se sim, todos os médicos-veterinários possuem registro ativo no CRMV-GO? (   ) SIM (  ) NÃO

Se possui máquinas point of care:

Realiza as manutenções preventivas necessárias? (   ) SIM (  ) NÃO

Faz os testes controles quando necessários? (   ) SIM (  ) NÃO

Faz anotações auditáveis e confiáveis dos controles realizados? (   ) SIM (  ) NÃO

Sinaliza no prontuário o resultado do exame? (   ) SIM (  ) NÃO

Observações Gerais:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ações Realizadas/Comentários: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO* (Para itens marcados como "Não" ou em que há necessidade de adoção de medidas):

| Item Não Conforme | Ação Corretiva Proposta | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |

Assinaturas:

Responsável Técnico: _______________________________________

Data: _____/_____/_____

Responsável pela adoção das medidas: _______________________________________

Data: _____/_____/_____