Roteiro de Vistoria do Responsável Técnico – Laboratório Veterinário

Data da Verificação: ___/___/___

Responsável Técnico: _________________________________________

Nº do CRMV-GO: _________________________________________

Estabelecimento: _________________________________________

Nº de Registro no CRMV-GO: _________________________________________

Objetivo: Avaliar a conformidade das ações e instalações do Laboratório com a Resolução CFMV 1374/2020. Lembramos que exigências da Vigilância Sanitária não estão listadas aqui, devendo o profissional certificar na legislação do respectivo órgão.

Instruções: Marque "Sim", "Não" ou "N/A" (Não Aplicável) para cada item. Adicione observações quando necessário. Os itens marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Os demais podem ser usados de acordo com a estrutura existente, devendo ser excluídos caso não realize o serviço.

Descrição dos serviços (marque aqueles que são realizados pelo estabelecimento):

Realiza serviço de hematologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de bioquímica? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de citologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de parasitologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de bacteriologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de micologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de virologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de imunologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de toxicologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de genética? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de biologia molecular? ( ) Sim ( ) Não

Realiza testes funcionais e hormonais? ( ) Sim ( ) Não

Realiza sorodiagnóstico? ( ) Sim ( ) Não

Realiza análise de sêmen? ( ) Sim ( ) Não

Realiza urinálise? ( ) Sim ( ) Não

Realiza análise e multiplicação de proteína priônica? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de patologia? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de imuno-histoquímica (patológico)? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de congelação (patológico)? ( ) Sim ( ) Não

Realiza serviço de necrópsia (patológico)? ( ) Sim ( ) Não

Possui posto de coleta? ( ) Sim ( ) Não

Faz terceirização do processamento histopatológico (patologia)? ( ) Sim ( ) Não

Trata-se de laboratório credenciado? ( ) Sim ( ) Não

Informações gerais *

ART assinada está em local visível e de fácil acesso (   ) SIM (  ) NÃO

Certificado de registro está em local visível e de fácil acesso (   ) SIM (  ) NÃO

Possui alvará sanitário (   ) SIM (  ) NÃO (  ) Em trâmite

Requisição de exames *

Consta:

A identificação do animal na requisição (nome, espécie, raça, sexo e idade)? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

A identificação do responsável pelo animal na requisição? (   ) SIM (  ) NÃO

Nome do profissional solicitante e CRMV na requisição? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

Data da coleta na requisição? (   ) SIM (  ) NÃO

Descrição dos exames na requisição? (   ) SIM (  ) NÃO

Laudo laboratorial *

Consta:

Identificação, endereço físico e endereço eletrônico e/ou telefone do laboratório? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

Nome e CRMV do médico-veterinário responsável técnico? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

Nome e CRMV do médico-veterinário requisitante? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

Identificação completa do animal e de seu responsável? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

Resultados de cada análise, metodologia utilizada e qual analito (sangue total, soro, plasma etc)? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar qual está ausente:

Valores de referência para a espécie? (   ) SIM (  ) NÃO.

Anotações essenciais para a interpretação dos resultados? (   ) SIM (  ) NÃO.

Informações complementares (   ) SIM (  ) NÃO.

Data da realização do exame? (   ) SIM (  ) NÃO

Assinatura do médico-veterinário responsável pelo exame? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura comum *

Possui:

Ambiente de recepção e espera? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente de classificação/triagem (conferência e classificação das amostras biológicas)? (   ) SIM (  ) NÃO

Recinto sanitário para uso público? (   ) SIM (  ) NÃO (   ) N/A caso não faça atendimento ao público.

Ambiente para cadastro, digitação e emissão de laudos? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para armazenamento físico das requisições? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) N/A, caso seja digital

Arquivo digital? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) N/A, caso seja físico

Sala de lavagem e/ou esterilização (lavagem, secagem e esterilização)? (   ) SIM (  ) NÃO. Se não, informar se há terceirização do serviço:

Depósito de material de limpeza ou almoxarifado? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para descanso do plantonista, em caso de atendimento 24hs? (   ) SIM (  ) NÃO  (   ) N/A

Sanitário/vestiário disponível? (   ) SIM (  ) NÃO

Local de estocagem de materiais de consumo? (   ) SIM (  ) NÃO

Os ambientes para realização de análises devem conter:

Bancadas de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Armário para armazenamento de vidrarias e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Recipientes de descarte de resíduos? (   ) SIM (  ) NÃO

Climatização? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para reagentes, consumíveis e amostras de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura de coleta – Realiza (   ) SIM (  ) NÃO. Caso negativo, excluir esta parte do formulário.

Na sala de coleta, possui:

Mesa impermeável? (   ) SIM (  ) NÃO

Pia de higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Armários próprios para equipamentos e insumos? (   ) SIM (  ) NÃO

Recipientes para descarte dos resíduos? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura específica *

(    ) Hematologia e Citologia

Possui:

Microscópio? (   ) SIM (  ) NÃO

Aparelho contador hematológico automático? (   ) SIM (  ) NÃO

Câmara de Neubauer? (   ) SIM (  ) NÃO  (  )N/A

Pipetas? (   ) SIM (  ) NÃO (  )N/A

Reagentes para contagem manual? (   ) SIM (  ) NÃO (  )N/A

Centrífuga de micro-hematócrito? (   ) SIM (  ) NÃO  (  )N/A

Local para coloração de lâminas? (   ) SIM (  ) NÃO

(    ) Bioquímica e urinálise

Possui:

Aparelho de bioquímica semiautomático e/ou automático? (   ) SIM (  ) NÃO

Banho maria? (   ) SIM (  ) NÃO  (   )N/A – caso realize automação

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Centrífuga? (   ) SIM (  ) NÃO

Refratômetro manual? (   ) SIM (  ) NÃO

Fitas de urinálise? (   ) SIM (  ) NÃO

Microscópio? (   ) SIM (  ) NÃO

(    ) Análise de sêmen

Microscópio? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para coloração de lâminas? (   ) SIM (  ) NÃO

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Placa aquecedora? (   ) SIM (  ) NÃO

Vidrarias e câmara de contagem? (   ) SIM (  ) NÃO

(    ) Parasitológico

Local com fácil ventilação ou sistema de exaustão de gases? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para preparação das fezes e para montagem/coloração das lâminas? (   ) SIM (  ) NÃO

Microscópio? (   ) SIM (  ) NÃO

Pia exclusiva para a realização dos exames parasitológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Vidrarias? (   ) SIM (  ) NÃO

(    ) Sorodiagnóstico:

Microscópio de imunofluorescência? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para microscopia com baixa intensidade de luminosidade? (   ) SIM (  ) NÃO

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

(    ) Toxicológico:

Equipamentos para preparo de amostras de acordo com o escopo de ensaio? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura específica de patologia – Realiza o serviço (   ) SIM (  ) NÃO. Caso negativo, excluir esta parte do formulário.

Possui:

Sala de diagnóstico? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente de recuperação antigênica? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para arquivo de lâminas e blocos? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para macroscopia? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para processamento histopatológico? (   ) SIM (  ) NÃO

Banho-maria no ambiente para processamento histopatológico? (   ) SIM (  ) NÃO

Estufa no ambiente para processamento histopatológico? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para coloração e montagem de lâminas no ambiente para processamento histopatológico? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para coloração e montagem de lâminas para avaliação citológica, histológica, e imuno-histoquímica? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para descrição, clivagem e armazenamento no ambiente de macroscopia? (   ) SIM (  ) NÃO

Local para seleção macroscópica e criostato ou micrótomo de congelação? (   ) SIM (  ) NÃO

Microscópios para avaliação das lâminas preparadas? (   ) SIM (  ) NÃO

Micrótomo no ambiente para processamento histopatológico? (   ) SIM (  ) NÃO

Processador de tecidos no ambiente para processamento histopatológico? (   ) SIM (  ) NÃO (  ) N/A se for manual.

Sistema de exaustão? (   ) SIM (  ) NÃO

Área de histopatologia, imunohistoquímica e citologia? (   ) SIM (  ) NÃO

Área de processamento de material por congelação? (   ) SIM (  ) NÃO

Sala de necropsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Instrumental para realização do procedimento de necropsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Mesa de necropsia de material impermeável na sala de necropsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Paredes e pisos de fácil higienização na sala de necropsia? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura específica de imunologia e sorodiagnóstico – Realiza o serviço (   ) SIM (  ) NÃO. Caso negativo, excluir esta parte do formulário.

Possui:

Ambiente para incubação de placas e lâminas? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para pipetagem? (   ) SIM (  ) NÃO

Bancada? (   ) SIM (  ) NÃO

Cuba para lavagem de placas e lâminas? (   ) SIM (  ) NÃO

Equipamento automático para realização de leitura de microplacas e/ou tubos? (   ) SIM (  ) NÃO

Estufa? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura específica de toxicologia – Realiza o serviço (   ) SIM (  ) NÃO. Caso negativo, excluir esta parte do formulário.

Possui:

Ambiente para preparo de amostras de acordo com o escopo de ensaio: (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente para análise das amostras? (   ) SIM (  ) NÃO

Bancada de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Cromatógrafo de fase líquida/gasosa? (   ) SIM (  ) NÃO

Leitora de microplacas e/ou tubos? (   ) SIM (  ) NÃO

Espectrofotômetro de massa? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura específica de genética e biologia molecular – Realiza o serviço (   ) SIM (  ) NÃO. Caso negativo, excluir esta parte do formulário.

Possui:

Sala de diagnóstico? (   ) SIM (  ) NÃO

Ambiente exclusivo para extração? (   ) SIM (  ) NÃO

Contendo:

Bancada de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Banho-maria? (   ) SIM (  ) NÃO

Cabine de segurança biológica? (   ) SIM (  ) NÃO

Centrífuga refrigerada de microtubos? (   ) SIM (  ) NÃO

Cuba para lavagem de materiais? (   ) SIM (  ) NÃO

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura na geladeira de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura na geladeira de reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração exclusiva para amostras de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração exclusiva para reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para amostras de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui:

Ambiente para preparação de reagentes? (   ) SIM (  ) NÃO

Contendo:

Bancada de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Capela de fluxo laminar ou linha PCR? (   ) SIM (  ) NÃO

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração e congelamento exclusiva para reagentes, consumíveis e amostras e materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Controle de temperatura na unidade de refrigeração? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui:

Ambiente exclusivo para revelação e/ou amplificação: (   ) SIM (  ) NÃO

Contendo:

Bancada de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Cuba para lavagem de materiais (opcional)? (   ) SIM (  ) NÃO

Cubas e fontes de eletroforese? (   ) SIM (  ) NÃO

Equipamento para visualização de gel fluorescente ou PCR em tempo real? (   ) SIM (  ) NÃO

Pipetas, micropipetas e/ou pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura na geladeira de guarda de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura na geladeira de guarda de reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração exclusiva para reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração exclusiva para materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui:

Sala exclusiva para PCR, caso opte por realizar a metodologia convencional? (   ) SIM (  ) NÃO

Estrutura específica de microbiologia – Realiza o serviço (   ) SIM (  ) NÃO. Caso negativo, excluir esta parte do formulário.

Possui:

Sala exclusiva para microbiologia? (   ) SIM (  ) NÃO

Contendo:

Capela com sistema de exaustão? (   ) SIM (  ) NÃO

Estufa? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura da estufa? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima da estufa? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração de reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Termômetro de máxima e mínima na unidade de refrigeração para amostras de matérias biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura da unidade de refrigeração de reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Registro diário de temperatura da unidade de refrigeração de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para amostras de materiais biológicos? (   ) SIM (  ) NÃO

Unidade de refrigeração exclusiva para reagentes e consumíveis? (   ) SIM (  ) NÃO

Boas práticas *

Apresenta:

Armazenamento de alimentos humanos em unidade de refrigeração exclusiva, fora da área analítica? (   ) SIM (  ) NÃO

Controle de qualidade e disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço e atendimento da demanda? (   ) SIM (  ) NÃO

Materiais e equipamentos utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam? (   ) SIM (  ) NÃO

Mobiliários revestidos de material de fácil higienização? (   ) SIM (  ) NÃO

Fluxos de área limpa e suja, crítica e não crítica? (   ) SIM (  ) NÃO

Armazenamento de alimentos animais em unidade de refrigeração exclusiva, fora da área analítica? (   ) SIM (  ) NÃO

Boas condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza? (   ) SIM (  ) NÃO

Qualidade dos processos de desinfecção e esterilização dos equipamentos e materiais? (   ) SIM (  ) NÃO

Ações eficazes e contínuas de controle de vetores e pragas? (   ) SIM (  ) NÃO

Medicamentos e insumos controlados em armário providos de fechadura sob controle e registro do veterinário? (   ) SIM (  ) NÃO

Pias de higienização providas de dispensador de detergente? (   ) SIM (  ) NÃO

Pias de higienização providas de papel toalha? (   ) SIM (  ) NÃO

Possui PGRSS implantado, com itens mínimos previstos na RDC 222 da Anvisa e manual do CFMV? (   ) SIM (  ) NÃO

Controle de qualidade *

Realiza:

Controle externo de qualidade? (   ) SIM (  ) NÃO, se sim, qual a frequência?

Controle interno de qualidade? (   ) SIM (  ) NÃO , se sim, qual a frequência?

Definição de critérios de aceitação dos resultados por tipo de ensaio e de acordo com a metodologia utilizada? (   ) SIM (  ) NÃO

Liberação ou rejeição das análises após avaliação dos resultados das amostras controle? (   ) SIM (  ) NÃO

Monitoramento do processo analítico pela análise das amostras controle, com registro dos resultados obtidos e análise dos dados? (   ) SIM (  ) NÃO

Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, inclusive pipetadores? (   ) SIM (  ) NÃO

Documentação:

Os documentos possuem avaliação e registro dos resultados controles? (   ) SIM (  ) NÃO

Possuem forma de controle e frequência de utilização? (   ) SIM (  ) NÃO

Possuem limites e critérios de aceitabilidade para os resultados dos controles? (   ) SIM (  ) NÃO

Possuem lista de ensaios? (   ) SIM (  ) NÃO

Os programas de controle interno e externo de qualidade são documentados? (   ) SIM (  ) NÃO

Faz uso do livro de ocorrências do RT? (   ) SIM (  ) NÃO

Observações Gerais:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ações Realizadas/Comentários: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO (Para itens marcados como "Não" ou em que há necessidade de adoção de medidas):

| Item Não Conforme | Ação Corretiva Proposta | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |

Assinaturas:

Responsável Técnico: _______________________________________

Data: _____/_____/_____

Responsável pela adoção das medidas: _______________________________________

Data: _____/_____/_____